## Slide 1
Kristiina Mattila-Nousiainen
ASUMISTURVALLISUUS Palovaroitin ja paloilmoitin

## Slide 2
PALOVAROITIN

## Slide 3: PALOVAROITIN
Palovaroitin on pakko olla (=pakollinen) kotona ja mökillä.
Missä ihminen nukkuu.
Notes: https://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/esta-palon-leviaminen/paloturvallisuuslaitteet/palovaroitin

## Slide 4: PALOVAROITIN
59 m2 = 1 palovaroitin
62 m2
= 2 palovaroitinta
Alue (pinta-ala) alle 60 m2 (vähemmän < 60 m2 ) = 1 palovaroitin.
Jokaista 60 m2 kohden yksi palovaroitin kotona ja mökillä. (61 m2 = 2 palovaroitinta, 121 m2 = 3 palovaroitinta…)
Joka kerroksessa on palovaroitin

## Slide 5: PALOVAROITIN
Osta itse palovaroitin.
  Palovaroitin maksaa noin 3 – 30€.
  Myydään ruokakaupoissa, tavarataloissa ja rautakaupoissa
Notes: https://yle.fi/uutiset/3-9399598

## Slide 6: PALOVAROITIN
Kiinnitä palovaroitin kattoon.
  Savu on kuumaa.
  Savu nousee ylös kattoon.
  Savu ei pääse nurkkaan.
Notes: https://yle.fi/uutiset/3-9399598

## Slide 7: Palovaroittimen asennus
Kiinnitä palovaroittimen pohjalevy kattoon.
  (ruuvit, vahva liima tai kaksipuoleinen teippi)
Etäisyys seinistä, lampuista, ilmanvaihtolaitteista tms. on 50 cm.
Palovaroitin kierretään pohjalevyyn kiinni.
50 cm
PALOVAROITIN
Notes: http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Paloturvallisuus/Jokakodin-paloturvallisuus/Palovaroitin/Laki-velvoittaa
http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Paloturvallisuus/Jokakodin-paloturvallisuus/Palovaroitin/Vinkkeja-palovaroittimen-kayttoon

## Slide 8: Palovaroittimen toiminta
Palovaroittimen sisälle menee savua (tai vesihöyryä tms. savun näköistä)
Palovaroitin hälyttää äänellä.
PALOVAROITIN

## Slide 9: Palovaroittimen toiminta
Palovaroittimessa EI OLE kameraa tai mikrofonia.
Palovaroitin ei hälytä hätäkeskusta.
Soita itse 112
PALOVAROITIN

## Slide 10: Palovaroittimen huoltaminen
Imuroi palovaroitin
  Pöly estää toiminnan.
Paina palovaroittimen testinappulasta kerran kuukaudessa, niin tiedät toimiiko palovaroitin.
Vaihda palovaroittimen paristo joka vuosi samaan aikaan.
  Esimerkiksi 1.12. tai 11.2.,
  kirjoita paristonvaihtopäivä pohjalevyyn.
  Teippaa pariston navat ja laita keräysastiaan
PALOVAROITIN
Notes: Asukas vastaa palovaroittimen huollosta ja hoidosta. Pidä huoli että paristo on toimiva ja palovaroitin ei ole vanhempi kuin 10 vuotta.
https://www.hel.fi/static/pela/Ohjeet/palovaroitin_A4_ohje_2011.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-9399598

## Slide 11: Palovaroitin vanhenee
Käyttöikä 5 – 10 vuotta.
Vaihda vanha palovaroitin uuteen.
PALOVAROITIN

## Slide 12: Sähköverkkoon kytketty palovaroitin
1.2.2009 jälkeen rakennetuissa taloissa on sähköverkkoon kytketty palovaroitin. Huoltomies vaihtaa pariston siitä.
Asukas vaihtaa palovaroittimen pariston kaikissa muissa asuinnoissa.
Rakennettu 1.2.2009 jälkeen (1.2.2009 – 2020)
PALOVAROITIN

## Slide 13: Kuulovammaisen palovaroitin
Kuulovammainen ihminen (= ei kuule) saa kunnalta erikoispalovaroittimen.
Täristintyyny tyynyn alla.
Vilkkuva valo seinällä
-> ihminen herää.
PALOVAROITIN

## Slide 14: Palovaroittimia on erilaisia
PALOVAROITIN
Notes: https://www.turvakauppa.com/palosuojelu/palovaroittimet

## Slide 15: Vain palovaroitin, joka on oikeassa paikassa ja toimii, voi pelastaa sinut.
PALOVAROITIN
Notes: https://www.turvakauppa.com/palosuojelu/palovaroittimet

## Slide 16
Palovaroittimen pariston saa johdon avulla alas seinälle koteloon.
Paristo on helppo vaihtaa siitä.
PALOVAROITIN
Notes: Palovaroittimen pariston voi sijoittaa johdolla alas seinälle (PIPS-paristokotelo http://verkkokauppa.spek.fi/palovaroitin_ja_paristokotelo_pips) saatavissa verkkokaupoista ja apuväline- sekä sähkötarvikeliikkeistä. Siinä on noin 4 metriä johtoa, jonka avulla paristokotelo kiinnitetään sopivalle korkeudelle seinälle. Toinen pää johdosta kiinnitetään palovaroittimeen kattoon ja toinen pää paristoon kotelon sisään. Kuvassa näkyy Pips-käytössä.

## Slide 17
Ei palovaroitinta =
ihminen kuolee
tulipalossa usein.
PALOVAROITIN
Tulipalossa kuolleet ihmiset
Notes: http://info.smedu.fi/kirjasto/Sarja_D/D2_2015.pdf

## Slide 18: Tehtävä 1
Palovaroitin asunnossa on
Palovaroitin ilmoittaa tulipalosta 112 hätäkeskukseen
Kuka huolehtii paristokäyttöisestä palovaroittimesta kotona
PALOVAROITIN
Kyllä
Ei
Vapaaehtoinen
Pakollinen
Asukas
Huoltomies

## Slide 19: TOIMI NÄIN
Palovaroitin hälyttää, kuulet hälytysäänen.
Yritä sammuttaa tuli sammuttimella tai sammutuspeitteellä.
Varoita muita ja poistu. Pelasta muut ihmiset tarvittaessa.
Hälytä apua 112.
https://www.youtube.com/watch?v=Of8P13F6xI0&t=
PALOVAROITIN

## Slide 20: Arabia hätänumero 112
112
Notes: https://www.nfpa.org/Public-Education/Teaching-tools/Safety-tip-sheets/Easy-to-read-handouts-in-other-languages

## Slide 21: Englanti hätänumero 112
112
Notes: https://www.nfpa.org/Public-Education/Teaching-tools/Safety-tip-sheets/Easy-to-read-handouts-in-other-languages

## Slide 22: Venäjä hätänumero 112
112
Notes: https://www.nfpa.org/Public-Education/Teaching-tools/Safety-tip-sheets/Easy-to-read-handouts-in-other-languages

## Slide 23
PALOILMOITIN

## Slide 24: Automaattinen paloilmoitin
Varoittaa tulipalosta.
Käytetään laitoksissa. Laitos on asuntola (vastaanottokeskus, opiskelija-asuntola, vanhainkoti)
Paloilmoittimen hoitaja hoitaa laitteen.
Hälytys yleensä hätäkeskukseen.
  Lisäksi työntekijöille ja huoltoyhtiölle.
  Työntekijät harjoittelevat toimintaa hälytystilanteessa.
  Asukkaat poistuvat kokoontumispaikalle kun paloilmoitin hälyttää.
  Varmista tulipalossa hälytys soittamalla 112
PALOILMOITIN
Notes: http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/esta-palon-leviaminen/paloturvallisuuslaitteet, http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Oppaita-ja-esitteita/Paloilmoittimen-kaytto-ja-yllapito
http://www.sahkoala.fi/kiinteistoala/Turvallisuus/fi_FI/Paloilmoitin/

## Slide 25: Automaattinen paloilmoitin
Katossa savuntunnistimet tai lämpöilmaisimet, jotka on numeroitu.
Paloilmoitinkaapissa kartta, josta näkee hälytyspaikan.
Älä koske laitteeseen!
PALOILMOITIN
Notes: https://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/esta-palon-leviaminen/paloturvallisuuslaitteet

## Slide 26: Toiminta paloilmoittimen hälyttäessä
Paloilmoitin hälyttää palokelloilla.
Palokellojen ääni käskee poistua – > lähteä ulos kokoontumispaikalle.
Ei tulipaloa, ilmoita se 112 soittamalla. POISTU SILTI
Kerro hälytyksen syy
PALOILMOITIN
Notes: http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/esta-palon-leviaminen/poistumismahdollisuudet

## Slide 27: Muistilista:
Palovaroitin kattoon asennettuna.
Sammutuspeite keittiön seinään ruuvattuna.
Palokellon hälyttäessä, poistu!
Kotivakuutus vakuutusyhtiöstä otettuna ja maksettuna.
Tulipalo tuhoaa asunnon ja siellä olevat tavarat.
Vain voimassa oleva kotivakuutus korvaa ne.
https://www.youtube.com/watch?v=4Jfdrh0fOtI&t
PALOILMOITIN

## Slide 28: Kuvat:
Palovaroitin kooste: Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
SPEK, NouHätä! Aineisto
Papunetin kuvapankki, papunet.net, Elina Vanninen, Sergio Palao / ARASAAC, Sclera ja KUVAKO www.nfpa.org/